Опросный лист на комплектное блочное модульное устройство катодной защиты

КБМУКЗ, ТУ 3412-002-57060080-2008,

производства ООО «Энергофинстрой» г. Москва

т. (495) 645-29-15.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Тип модуля | 1 | 2 | М |
| Маркировка | Х КБМУКЗ-Х-ХХХ-ХХ-УХЛ1 |
| Количество входных питающих линий | 1 | 2 |
| Количество |  |
| Габаритные размеры модуля, мм. (указать в соответствии с ТУ3412-002-57060080-2008) |
| Наименование параметра (оборудования) | Общие габаритные размеры модуля. | Габаритные размеры высоковольтного отсека в модуле. | Габаритные размеры отсека управления, в модуле. |
| Длина |  |  |  |
| Ширина |  |  |  |
| Высота |  |  |  |
| Конструктивные требования |
| Тип крыши | 2-х скатная |
| Категория электроснабжения | I |  |
|  | II |  |
|  | III |  |
|  | Наличие АВР |  |
| Номинальное напряжение питающей сети основной линии (50Гц), кВ | 10 |  |
|  | 6 |  |
|  | 0,38 |  |
|  | 0,23 |  |
| Номинальное напряжение питающей сети резервной линии (50Гц), кВ | 10 |  |
|  | 6 |  |
|  | 0,38 |  |
|  | 0,23 |  |
| Номинальная мощность трансформатора, кВт | 10 |  |
|  | 30 |  |
| Наличие счетчика электроэнергии | + |
| Номинальная мощность, потребляемая собственными нуждами, кВт, не более | 3,4 |
| Исполнение контейнера | антивандальное |
| Цвет покрытия | RAL ________ |
| Средства ЭХЗ |
| По опросному листу (указать опросный лист) | Маркировка станции (катодная, дренажная защита) | Количество станций. (катодной, дренажной защиты) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Вес (кг) (за одну единицу) |
| Номинальное напряжение питания станций катодной защиты и дополнительного оборудования, кВ |  |
| Номинальная мощность станций катодной защиты, кВт |  |
| Расположение кабельных вводов. | В полу |  |
|  | В боковой стене |  |
| Дополнительное оборудование |
| По опросному листу (указать опросный лист) | Тип оборудования | Количество оборудования | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Вес (кг) (за одну единицу) |
| Система электрического отопления | + |
| Система освещения | + |
| Евро розетка 220В, 42В | 2шт, 2шт |
| Система принудительной вентиляции | + |
| Охранно – пожарная сигнализация |  |
| Средства пожаротушения |  |
| Дополнительные средства пожаротушения (огнетушитель ОУ1 или ОУ2. Указать количество) |  |
| Подставка под модуль высотой 1м с лестницей |  |
| Стол, стул |  |
| Класс пожарной опасности строительной конструкции | К0 |
| Степень огнестойкости конструкции III | + |
| Категория по взрывопожарной и пожарной опасности |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: …

Приложение:

- Габаритный чертеж со схемой расположения оборудования в модуле.

- Схема нагрузок на фундамент.

- Схема электрическая принципиальная.

- Шкаф распределительный, схема электрическая структурная.